АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                                                                                     № 238

пгт Кикнур

# Об утверждении Положения об оперативной

ликвидации аварий и загазованности подвалов жилых

домов и других объектов

В целях недопущения и ликвидации аварий газового хозяйства на территории Кикнурского района администрация Кикнурского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оперативной ликвидации аварий и загазованности подвалов жилых домов и других объектов согласно приложению.

2. Рекомендовать:

2.1. Мастеру газового участка  проводить тренировочные занятия один раз в год по ликвидации аварий, связанных с загазованностью подвалов, жилых домов на выбранном объекте, с последующим  детальным разбором проведенного занятия.

2.2. ПП «Кикнурский» МО МВД России «Яранский» (Морев С.А.), 29 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области (Калинин А.С.),  Кикнурский РЭС ПО Яранские электрические сети» филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра Приволжья» (Хлыбов  П.Н.), МУП «Коммунальщик» (Вахонин В.И..), Кикнурский МУ Советского МПЭС «ОАО Коммунэнерго» (Горбонос К.В.), руководителям предприятий, имеющих газовое хозяйство:

2.2.1. в зимнее время  обеспечить подъезд ко всем групповым резервуарным установкам и постоянно очищать от снега и льда крыши колодцев в 50-ти метровой  зоне  от газопроводов, в охранной зоне 15м в обе стороны от оси газопровода, должна быть чистая зона без строений и деревьев.

2.2.2. в охранной зоне земляные работы проводить только с письменного разрешения  представителя Яранского филиала ООО «Газэнергосеть Киров».

2.2.3. ознакомить аварийные бригады с действиями по ликвидации загазованных подвалов, жилых и других объектов под расписку.

2.2.4. при определении  загазованности подвалов, жилых домов и других объектов и при получении сигнала «Авария-ГАЗ» с адресом немедленно выслать на место аварии аварийные бригады и наряды в полное подчинение руководителя аварийных работ для обеспечения оцепления опасной зоны, перекрытия движения транспорта, людей, принятие неотложных мер по ликвидации очага загазованности.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дегтярева А.Г.

Глава Кикнурского

района                                                                                          С.Ю. Галкин

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий сектором

по делам ГО и ЧС                                                                       Е.Н. Мартолова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации района                                                              А.Г. Дегтярев

И.о. управляющий делами, заведующий

административно-хозяйственным отделом                             С.П. Бажин

Главный специалист – юрист

отдела по организационно-

правовым и кадровым вопросам                                              С.В. Рычкова

Разослать: ГО и ЧС, ПП Кикнурский, 29 ПСЧ 4 ПСО, МУП «Коммунальщик»,

КОГБУЗ  «Кикнурская ЦРБ», Коммунэнерго, РЭС

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Кикнурского муниципального района - от 23.09.2020 № 238 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативной ликвидации аварий и загазованности

подвалов жилых домов и других объектов

При сообщении абонемента по телефону о запахе газа в помещении, подъезде, подвале, колодце, коммуникации или повреждения действующего газопровода:

1. Диспетчер выясняет:

1.1. точный адрес дома и пути подъезда к нему; закрыт подвал или нет, у кого находятся ключи; фамилию, телефон и место жительства заявителя;

1.2. где находится сам заявитель в момент подачи заявки (дома, около него, на работе);

1.3. в каком месте  или где конкретно ощущается запах газа, как сильно, с какого  времени;

1.4. какие меры были приняты заявителем после того, как он ощутил запах газа.

2. Диспетчер дает заявителю подробный инструктаж с целью принятия мер безопасности с его стороны до приезда аварийной бригады:

2.1. организовать постоянное дежурство у входа в подъезд, подвал, чтобы исключить внесение открытого огня в зону загазованности;

2.2. удалить всех на безопасное расстояние от дома;

2.3. оставить включенным освещение, если оно было включено ранее;

2.4. закрыть все краны на внутренней газовой разводке и на приборах;

2.5. организовать постоянное проветривание загазованного помещения (открыть окна, двери);

2.6. не ходить самому и не пускать людей после проветривания;

2.7. дождаться приезда аварийной бригады и ни в коем случае не выходить из дома или квартиры (если нет опасности для жизни).

3. Диспетчер выдает аварийной бригаде исполнительную документацию, в течение 5 минут и немедленно  отправляет на место аварии.

При прибытии на место аварии бригада выясняет ситуацию, сообщает диспетчеру о положении дел и действует согласно инструкции и положения о ликвидации аварий.

4. Дежурный диспетчер по сигналу «АВАРИЯ-ГАЗ» с адресом места  аварии сообщает в следующие организации, которые должны:

4.1. при сообщении по телефону 01 ( начальник 29 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области) выслать  пожарные машины с личным составом;

4.2. при сообщении 02 (ПП Кикнурский) выслать наряд полиции для оцепления опасной зоны, эвакуации детей;

4.3. при сообщении 03 (КОГБУЗ «станция скорой медицинской помощи г. Кирова» подстанция Кикнурского отделения СМП) выслать спецмашину «скорой помощи» для оказания медицинской помощи пострадавшим;

4.4. при сообщении  5-15-38 (МУП «Коммунальщик») обязаны  прибыть: управляющий домами, сантехник, слесарь, электрик.

4.5. при сообщении 5-18-40 (Коммунэнерго) выслать дежурную бригаду для отключения и обесточивания электроэнергии домов;

5. Руководители вышеперечисленных организаций, высылая людей и наряды должны доложить руководителю аварийных работ, получить от него задание и беспрекословно выполнять его указания.

6. В случае невыезда бригад на аварию руководители этих организаций несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Руководитель аварийных работ должен иметь нарукавную повязку с надписью «РАР».

8. После ликвидации или загазованности помещения, подвала, здания или колодцев, коммуникаций, все наряды выезжают  в места аварии  только с разрешения руководителя аварийных работ.

______________