Информация о доступной мощности

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | пгт. Кикнур | 1,7 |
| № 2 | пгт. Кикнур | 0,6 |
| №3 | пгт. Кикнур | 0,3 |
| №4 | пгт. Кикнур | 1,1 |
| №5 | пгт. Кикнур | 0,4 |
| Итого |  | 4,1 |

Характеристика источников водоснабжения:

| № п/п | Наименование скважин. №, адрес,марка насоса | Колличество (шт) | Установленная мощность (м3 в час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Арт. скважина №5317 (ДРСУ), ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 6,5 |
| 2 | Арт. скважина №58902 (ДРСУ, д. М. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 |
| 3 | Арт. скважина №15047 (№3), Малкова, ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 |
| 4 | Арт. скважина №4435 (к-з Прогресс»), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 |
| 5 | Арт. скважина №4904 (к-з Прогресс), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 |
| 6 | Арт. скважина №2174 (к-з Кикнур. Северная), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 |
| 7 | Арт. скважина №3043 (к-з Кикнур, Заречная, д. Б. Шарыгино), ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 |
| 8 | Арт. скважина №47594 (№2), Малкова,ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 |
| 9 | Арт скважина №47591 (№1), Малкова, ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 |
| 10 | Арт. скважина №47595 (№4, Советская), ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 |
| 11 | Арт. скважина РЭС, №758 ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 |
| 12 | Арт. скважина №2502 (МСО), ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 |
| 13 | Арт. скважина №1785 (ПМК-12), ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 10 |
| 14 | Арт. скважина №757 (к-з Кикнур, Понамарева, ЭЦВ 6-6.5-85) | 1 | 6,5 |
|  | Итого: | 14 | 136,5 |